## Montevideo
Nº Muestra | Solicitado por | Departamento | Localidad | Cód. Pto. Extracción | Punto Extracción | Clase | E.Gestión | F.Extracción | Plan | Temperatura | Clasif. | Het. ufc/mL | C totales en 100 mL | E coli en 100 mL | Pseud sp. en 10 mL | P. aerug en 10 mL | Turb. insitu NTU | CL2 L insitu mg/L
230020256 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 106 | 56 - Miguel Barreiro 3150, esq. 26 de Marzo | PDV | Publicada | 2023-05-01 09:30 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,3
230020257 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 155 | 45 - O. Rodríguez 6799, 5LB, post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-05-01 10:30 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,9
230020259 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 181 | 40 - Camino Ariel 5039 (Escuela Nº99) | PDV | Publicada | 2023-05-01 11:10 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,6
230020258 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4845 | 34 - Yugoeslavia 747, esq. Emancipación | PDRR | Publicada | 2023-05-01 11:45 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230020413 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 8114 | 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores) | PDE | Publicada | 2023-05-02 10:00 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,1
230020414 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4017 | 47 - (1D4LB) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-05-02 11:30 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,8
230020415 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4543 | 48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-05-02 11:35 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,8
230020411 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 184 | 88 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº2) | PAR | Publicada | 2023-05-02 11:50 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,2
230020412 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6574 | 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios) | PDE | Publicada | 2023-05-02 12:10 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,7
230020709 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 112 | 4 - Avenida Italia 6440, esq. Cooper | PDRR | Publicada | 2023-05-03 09:20 | PM.MO.02 | 8 | No Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Presencia | Presencia | 0,8 | 0,4
230020706 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 144 | 65 - 8 de Octubre 4212, esq. Villagrán | PDRR | Publicada | 2023-05-03 10:00 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,5
230020707 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 197 | 75 - Bv. Aparicio Saravia 4483, esq. Hamburgo | PDRR | Publicada | 2023-05-03 11:00 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | <0,1
230020708 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 198 | 76 - Cno. Colman 4598 (Schneck) | PDRR | Publicada | 2023-05-03 11:15 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,5
230020705 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 102 | 12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel) | PDV | Publicada | 2023-05-03 12:15 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,5
230020910 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 110 | 63 - Elías Regules 5834 (Zona Este) | PDRR | Publicada | 2023-05-04 09:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,5
230020911 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6983 | 99 - Jacksonville Ruta 8 Km 18,6 (Zona América) | PDRR | Publicada | 2023-05-04 10:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230020912 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 143 | 23 - Av. de las Instrucciones 2223 (G. de Lourdes) | PDRR | Publicada | 2023-05-04 10:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 19 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,1 | <0,1
230020909 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 149 | 39 - (LE) - Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-05-04 11:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,1
230020908 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 127 | 10 - Avenida Millán 2515 (Hospital Vilardebó) | PDV | Publicada | 2023-05-04 12:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,7
230021155 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 107 | 58 – Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas) | PDV | Publicada | 2023-05-05 08:50 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,3
230021156 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7668 | 27 – Cno. Castro 337, esq. Gral. Hornos | PDRR | Publicada | 2023-05-05 09:35 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,5
230021152 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7304 | 31 - Paso de Morlán 2489 - Frente a Esc. Nº356 | PDV | Publicada | 2023-05-05 10:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,3
230021154 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 150 | 77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM) | PDV | Publicada | 2023-05-05 10:45 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,5 | <0,1
230021153 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 154 | 44 - O. Rodríguez 6799, LG gral. post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-05-05 11:25 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 1,0
230021279 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 132 | 20 – Cno. Maldonado 7371, esq. Cno. T.Galeano | PDRR | Publicada | 2023-05-06 09:30 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021283 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 16379 | 24- Juan Mac Coll 2014 esq. Durán | PDRR | Publicada | 2023-05-06 10:05 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 20 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021280 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 12333 | 184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero | PARR | Publicada | 2023-05-06 10:40 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,9
230021282 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 126 | 9 - Pugnalini 1842, esq. José María Penco | PDRR | Publicada | 2023-05-06 11:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 1,0
230021281 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 128 | 11 - Gral. Flores 2121 (Fac. Medicina) | PDV | Publicada | 2023-05-06 11:20 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021484 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9881 | 16 - Arreguine 3823, esq. Larravide | PARR | Publicada | 2023-05-08 09:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021486 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7730 | 13 - Av. Italia 5589 ( Escuela Nº240) | PDV | Publicada | 2023-05-08 09:50 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,2
230021485 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 122 | 64 - Veracierto 2741 (predio de Ricard) | PDV | Publicada | 2023-05-08 10:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021487 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 118 | 17 - Salcedo 5644 ( Escuela Nº181) | PDV | Publicada | 2023-05-08 10:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,7
230021488 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9536 | 18 - Cno. Maldonado 5943 (Estación ESSO) | PDV | Publicada | 2023-05-08 11:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230021483 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 142 | 22 - Carlos A. López 4200, esq. Teodoro Fells | PDRR | Publicada | 2023-05-08 11:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 4 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,2
230021717 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 1330 | 14 - Bv. Artigas 1825, esq.Goes (Entrada Shopping) | PDV | Publicada | 2023-05-09 09:05 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230021718 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 137 | 26 - Luis A. de Herrera 4142 (Colegio C. Jackson) | PDV | Publicada | 2023-05-09 09:35 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 8 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,4 | 0,1
230021721 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14173 | 96 - Cuba Frente al 3716 | PDRR | Publicada | 2023-05-09 10:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230021720 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7364 | 32 - Cno.Cibils 5150, esq. Cno. Alianza | PDRR | Publicada | 2023-05-09 10:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,6
230021719 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 176 | 33 - Camino Tomkinson 2457 (Jardín Infantes IMM) | PDV | Publicada | 2023-05-09 11:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,4
230021722 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 13492 | 77 (Alt 1) Av. Lezica 5722, esq. E. Garzón. | PDV | Publicada | 2023-05-09 11:35 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,7 | 0,1
230021935 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4017 | 47 - (1D4LB) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-05-10 09:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230021936 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4543 | 48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-05-10 09:50 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230021933 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6574 | 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios) | PDE | Publicada | 2023-05-10 10:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,9
230021934 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 8114 | 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores) | PDE | Publicada | 2023-05-10 10:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,9
230021932 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 158 | 89 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº3) | PAR | Publicada | 2023-05-10 10:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,5
230022281 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 110 | 63 - Elías Regules 5834 (Zona Este) | PDRR | Publicada | 2023-05-11 09:05 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,6
230022284 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14034 | 5 - Dr.Miguel C.Rubino esq. Cno.Brunel | PDRR | Publicada | 2023-05-11 09:35 | PM.MO.02 | 12 | [6 empty] | 0,2 | 0,3
230022282 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6983 | 99 - Jacksonville Ruta 8 Km 18,6 (Zona América) | PDRR | Publicada | 2023-05-11 10:20 | PM.MO.02 | 12 | [6 empty] | 0,2 | 1,3
230022280 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 149 | 39 - (LE) - Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-05-11 11:05 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | <0,1
230022283 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 143 | 23 - Av. de las Instrucciones 2223 (G. de Lourdes) | PDRR | Publicada | 2023-05-11 11:45 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 12 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,3 | <0,1
230022279 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 127 | 10 - Avenida Millán 2515 (Hospital Vilardebó) | PDV | Publicada | 2023-05-11 12:15 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230022524 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9737 | 59 - Av. Rivera 4282 esq. M. S. López (Jardín 221) | PDV | Publicada | 2023-05-12 09:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,6
230022525 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 101 | 3 - Concepción del Uruguay 1710, esq. Est. López | PDRR | Publicada | 2023-05-12 09:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,8
230022523 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 146 | 73 - Iguazú 4959 (Escuela Nº205) | PDV | Publicada | 2023-05-12 10:20 | PM.MO.02 | 11 | No Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Presencia | Presencia | 0,4 | 0,3
230022526 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 16379 | 24- Juan Mac Coll 2014 esq. Durán | PDRR | Publicada | 2023-05-12 10:55 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 24 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | <0,1
230022527 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14038 | 183 - J.B. y Ordoñez esq Carafi | PDRR | Publicada | 2023-05-12 11:20 | PM.MO.02 | 11 | No Cumple | >500 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 3,4 | <0,1
230022522 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 120 | 55 - Maldonado 2144, esq. Requena | PDRR | Publicada | 2023-05-12 12:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,5
230022655 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9506 | 2 - Provincias de Vascongadas 1455, esq. F. Bauzá | PARR | Publicada | 2023-05-13 08:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230022659 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 131 | 15 - 20 de Febrero 2748, esq. Fray Bentos | PDRR | Publicada | 2023-05-13 09:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,6
230022658 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 111 | 69 - Bv. J. B. y Ordoñez 3712, esq. Valladolid | PDRR | Publicada | 2023-05-13 09:25 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230022656 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 151 | 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-05-13 11:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230022657 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 191 | 100 - Fauquet 6358 (Hospital Saint Bois) | PDV | Publicada | 2023-05-13 11:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | <0,1
230022869 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 107 | 58 – Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas) | PDV | Publicada | 2023-05-15 08:55 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230022870 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7668 | 27 – Cno. Castro 337, esq. Gral. Hornos | PDRR | Publicada | 2023-05-15 10:15 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 1,0
230022866 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7304 | 31 - Paso de Morlán 2489 - Frente a Esc. Nº356 | PDV | Publicada | 2023-05-15 10:30 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230022868 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 150 | 77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM) | PDV | Publicada | 2023-05-15 11:50 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,5 | 0,1
230022867 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 154 | 44 - O. Rodríguez 6799, LG gral. post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-05-15 12:20 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,0
230022983 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 1864 | LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21) | PTSE | Publicada | 2023-05-16 07:00 | PM.MO.02 | 5 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230023133 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 132 | 20 – Cno. Maldonado 7371, esq. Cno. T.Galeano | PDRR | Publicada | 2023-05-16 09:50 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,8
230023137 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 16379 | 24- Juan Mac Coll 2014 esq. Durán | PDRR | Publicada | 2023-05-16 10:45 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,2 | 0,3
230023138 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 165 | 86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito Nº5) | PAR | Publicada | 2023-05-16 11:15 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,1
230023134 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 12333 | 184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero | PARR | Publicada | 2023-05-16 11:55 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,3
230023136 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 126 | 9 - Pugnalini 1842, esq. José María Penco | PDRR | Publicada | 2023-05-16 12:25 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,9
230023135 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 128 | 11 - Gral. Flores 2121 (Fac. Medicina) | PDV | Publicada | 2023-05-16 12:50 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,9
230023345 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 102 | 12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel) | PDV | Publicada | 2023-05-17 09:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,5
230023344 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 198 | 76 - Cno. Colman 4598 (Schneck) | PDRR | Publicada | 2023-05-17 10:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,4
230023343 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 197 | 75 - Bv. Aparicio Saravia 4483, esq. Hamburgo | PDRR | Publicada | 2023-05-17 10:25 | PM.MO.02 | 11 | No Cumple | >500 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,5
230023342 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 144 | 65 - 8 de Octubre 4212, esq. Villagrán | PDRR | Publicada | 2023-05-17 11:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,6
230023341 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 112 | 4 - Avenida Italia 6440, esq. Cooper | PDRR | Publicada | 2023-05-17 11:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230023609 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 106 | 56 - Miguel Barreiro 3150, esq. 26 de Marzo | PDV | Publicada | 2023-05-18 09:20 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,5
230023610 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 155 | 45 - O. Rodríguez 6799, 5LB, post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-05-18 10:20 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,3
230023611 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4845 | 34 - Yugoeslavia 747, esq. Emancipación | PDRR | Publicada | 2023-05-18 10:55 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230023614 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 151 | 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-05-18 11:00 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,0
230023613 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9377 | 365 - Cno. Melilla y Lasagna (Tramo 4 - 6ta línea) | PAL | Publicada | 2023-05-18 11:20 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,1
230023612 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 181 | 40 - Camino Ariel 5039 (Escuela Nº99) | PDV | Publicada | 2023-05-18 12:10 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,9
230023848 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 13520 | 57 - Bv. Artigas 1656 (Hospital Pereira Rossell) | PDV | Publicada | 2023-05-19 09:05 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 23 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230023853 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 184 | 88 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº2) | PAR | Publicada | 2023-05-19 09:35 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230023849 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 125 | 7 - Bv. Aparicio Saravia 3411, esq. Mendoza | PDRR | Publicada | 2023-05-19 10:05 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 10 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,1 | 0,3
230023850 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 165 | 86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito Nº5) | PAR | Publicada | 2023-05-19 10:44 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230023851 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9377 | 365 - Cno. Melilla y Lasagna (Tramo 4 - 6ta línea) | PAL | Publicada | 2023-05-19 11:35 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,3
230023852 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 192 | 180 - Av. L. B. Berres 144 (Est. ANCAP S. Vázquez) | PDRR | Publicada | 2023-05-19 12:10 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230023938 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7941 | 51 - L. Carnelli, esq. Soriano (Cinemateca) | PDV | Publicada | 2023-05-20 08:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,8
230023939 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 105 | 54 - Jackson 918, esq. Dr. Lauro Müller | PDRR | Publicada | 2023-05-20 08:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,6
230023940 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7695 | 61 - Gral. Paz 1559, esq. Av. Rivera | PDRR | Publicada | 2023-05-20 09:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230023937 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 124 | 6 - Cesar Cortinas 1991, esq. Monés Rosés | PDRR | Publicada | 2023-05-20 09:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,7
230023941 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 11632 | 50 - Ramón Estomba 3409 (Zona Centro) | PARR | Publicada | 2023-05-20 10:25 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,6
230024197 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 110 | 63 - Elías Regules 5834 (Zona Este) | PDRR | Publicada | 2023-05-22 09:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,0 | 0,8
230024198 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6983 | 99 - Jacksonville Ruta 8 Km 18,6 (Zona América) | PDRR | Publicada | 2023-05-22 10:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 0,7
230024196 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 149 | 39 - (LE) - Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-05-22 11:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,0 | 0,1
230024195 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 127 | 10 - Avenida Millán 2515 (Hospital Vilardebó) | PDV | Publicada | 2023-05-22 13:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,8
230024302 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 107 | 58 – Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas) | PDV | Publicada | 2023-05-23 09:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,6
230024303 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7668 | 27 – Cno. Castro 337, esq. Gral. Hornos | PDRR | Publicada | 2023-05-23 10:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230024299 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7304 | 31 - Paso de Morlán 2489 - Frente a Esc. Nº356 | PDV | Publicada | 2023-05-23 11:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,5
230024301 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 150 | 77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM) | PDV | Publicada | 2023-05-23 11:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 7 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 3,3 | <0,1
230024300 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 154 | 44 - O. Rodríguez 6799, LG gral. post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-05-23 12:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,4
230024588 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 112 | 4 - Avenida Italia 6440, esq. Cooper | PDRR | Publicada | 2023-05-24 09:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,6
230024590 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 144 | 65 - 8 de Octubre 4212, esq. Villagrán | PDRR | Publicada | 2023-05-24 10:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230024591 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 197 | 75 - Bv. Aparicio Saravia 4483, esq. Hamburgo | PDRR | Publicada | 2023-05-24 10:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 0,5
230024592 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 198 | 76 - Cno. Colman 4598 (Schneck) | PDRR | Publicada | 2023-05-24 11:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230024589 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 102 | 12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel) | PDV | Publicada | 2023-05-24 12:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230024810 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 105 | 54 - Jackson 918, esq. Dr. Lauro Müller | PDRR | Publicada | 2023-05-25 09:10 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230024811 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7695 | 61 - Gral. Paz 1559, esq. Av. Rivera | PDRR | Publicada | 2023-05-25 09:55 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230024808 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 124 | 6 - Cesar Cortinas 1991, esq. Monés Rosés | PDRR | Publicada | 2023-05-25 10:20 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230024812 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 11632 | 50 - Ramón Estomba 3409 (Zona Centro) | PARR | Publicada | 2023-05-25 11:10 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230024809 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7941 | 51 - L. Carnelli, esq. Soriano (Cinemateca) | PDV | Publicada | 2023-05-25 12:00 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025090 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 106 | 56 - Miguel Barreiro 3150, esq. 26 de Marzo | PDV | Publicada | 2023-05-26 09:10 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025091 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 155 | 45 - O. Rodríguez 6799, 5LB, post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-05-26 10:30 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | 60 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025093 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 181 | 40 - Camino Ariel 5039 (Escuela Nº99) | PDV | Publicada | 2023-05-26 11:24 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | 11 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025092 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4845 | 34 - Yugoeslavia 747, esq. Emancipación | PDRR | Publicada | 2023-05-26 11:50 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | 4 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025225 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 1330 | 14 - Bv. Artigas 1825, esq.Goes (Entrada Shopping) | PDV | Publicada | 2023-05-27 09:20 | PM.MO.02 | 13 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | 0,9
230025226 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 137 | 26 - Luis A. de Herrera 4142 (Colegio C. Jackson) | PDV | Publicada | 2023-05-27 09:50 | PM.MO.02 | 13 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | <0,1
230025229 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14173 | 96 - Cuba Frente al 3716 | PDRR | Publicada | 2023-05-27 10:45 | PM.MO.02 | 13 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025228 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7364 | 32 - Cno.Cibils 5150, esq. Cno. Alianza | PDRR | Publicada | 2023-05-27 11:15 | PM.MO.02 | 13 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025227 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 176 | 33 - Camino Tomkinson 2457 (Jardín Infantes IMM) | PDV | Publicada | 2023-05-27 11:40 | PM.MO.02 | 13 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025413 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4017 | 47 - (1D4LB) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-05-29 09:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | 1,2
230025414 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4543 | 48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-05-29 09:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | 1,2
230025411 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6574 | 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios) | PDE | Publicada | 2023-05-29 09:50 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | 1,0
230025412 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 8114 | 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores) | PDE | Publicada | 2023-05-29 10:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | 1,1
230025410 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 159 | 90 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº4) | PAR | Publicada | 2023-05-29 10:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia |  | 0,4
230025719 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 128 | 11 - Gral. Flores 2121 (Fac. Medicina) | PDV | Publicada | 2023-05-30 09:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230025720 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 126 | 9 - Pugnalini 1842, esq. José María Penco | PDRR | Publicada | 2023-05-30 09:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,0
230025718 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 12333 | 184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero | PARR | Publicada | 2023-05-30 10:05 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230025721 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 16379 | 24- Juan Mac Coll 2014 esq. Durán | PDRR | Publicada | 2023-05-30 11:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 20 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,2 | 0,1
230025717 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 132 | 20 – Cno. Maldonado 7371, esq. Cno. T.Galeano | PDRR | Publicada | 2023-05-30 12:05 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,0
230025929 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9881 | 16 - Arreguine 3823, esq. Larravide | PARR | Publicada | 2023-05-31 09:25 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,6
230025931 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7730 | 13 - Av. Italia 5589 ( Escuela Nº240) | PDV | Publicada | 2023-05-31 09:55 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,5
230025930 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 122 | 64 - Veracierto 2741 (predio de Ricard) | PDV | Publicada | 2023-05-31 10:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,7
230025932 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 118 | 17 - Salcedo 5644 ( Escuela Nº181) | PDV | Publicada | 2023-05-31 10:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,8
230025928 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 142 | 22 - Carlos A. López 4200, esq. Teodoro Fells | PDRR | Publicada | 2023-05-31 11:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,1
230026156 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9737 | 59 - Av. Rivera 4282 esq. M. S. López (Jardín 221) | PDV | Publicada | 2023-06-01 09:30 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230026157 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 101 | 3 - Concepción del Uruguay 1710, esq. Est. López | PDRR | Publicada | 2023-06-01 09:50 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230026155 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 146 | 73 - Iguazú 4959 (Escuela Nº205) | PDV | Publicada | 2023-06-01 10:35 | PM.MO.02 | 9 | No Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Presencia | Presencia | 0,8 | 0,4
230026154 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 120 | 55 - Maldonado 2144, esq. Requena | PDRR | Publicada | 2023-06-01 11:10 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230026414 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9506 | 2 - Provincias de Vascongadas 1455, esq. F. Bauzá | PARR | Publicada | 2023-06-02 09:20 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,6
230026418 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 131 | 15 - 20 de Febrero 2748, esq. Fray Bentos | PDRR | Publicada | 2023-06-02 09:55 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,6
230026417 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 111 | 69 - Bv. J. B. y Ordoñez 3712, esq. Valladolid | PDRR | Publicada | 2023-06-02 10:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,6
230026415 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 151 | 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-06-02 10:41 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,0
230026416 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 191 | 100 - Fauquet 6358 (Hospital Saint Bois) | PDV | Publicada | 2023-06-02 11:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,5
230026535 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 13520 | 57 - Bv. Artigas 1656 (Hospital Pereira Rossell) | PDV | Publicada | 2023-06-03 08:50 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230026536 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 125 | 7 - Bv. Aparicio Saravia 3411, esq. Mendoza | PDRR | Publicada | 2023-06-03 09:30 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,3
230026538 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 165 | 86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito Nº5) | PAR | Publicada | 2023-06-03 10:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,3
230026537 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9377 | 365 - Cno. Melilla y Lasagna (Tramo 4 - 6ta línea) | PAL | Publicada | 2023-06-03 10:35 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,0
230026749 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14034 | 5 - Dr.Miguel C.Rubino esq. Cno.Brunel | PDRR | Publicada | 2023-06-05 09:55 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,5
230026748 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9536 | 18 - Cno. Maldonado 5943 (Estación ESSO) | PDV | Publicada | 2023-06-05 10:30 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,8
230026743 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 185 | 91 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº5) | PAR | Publicada | 2023-06-05 10:55 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,5
230026745 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 8114 | 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores) | PDE | Publicada | 2023-06-05 11:15 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,2
230026746 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4017 | 47 - (1D4LB) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-06-05 11:30 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,2
230026747 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4543 | 48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-06-05 11:40 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,3
230026744 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6574 | 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios) | PDE | Publicada | 2023-06-05 11:55 | PM.MO.02 | 12 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,2
230026985 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7941 | 51 - L. Carnelli, esq. Soriano (Cinemateca) | PDV | Publicada | 2023-06-06 09:10 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230026986 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 105 | 54 - Jackson 918, esq. Dr. Lauro Müller | PDRR | Publicada | 2023-06-06 09:35 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,9
230026987 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7695 | 61 - Gral. Paz 1559, esq. Av. Rivera | PDRR | Publicada | 2023-06-06 10:15 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,9
230026984 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 124 | 6 - Cesar Cortinas 1991, esq. Monés Rosés | PDRR | Publicada | 2023-06-06 10:35 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230026988 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 11632 | 50 - Ramón Estomba 3409 (Zona Centro) | PARR | Publicada | 2023-06-06 11:30 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 1,0
230026990 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14038 | 183 - J.B. y Ordoñez esq Carafi | PDRR | Publicada | 2023-06-06 12:05 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | 200 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 4,1 | <0,1
230026989 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 150 | 77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM) | PDV | Publicada | 2023-06-06 12:30 | PM.MO.02 | 14 | Cumple | 10 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,0 | 0,1
230027237 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 13520 | 57 - Bv. Artigas 1656 (Hospital Pereira Rossell) | PDV | Publicada | 2023-06-07 09:20 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230027238 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 125 | 7 - Bv. Aparicio Saravia 3411, esq. Mendoza | PDRR | Publicada | 2023-06-07 10:10 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,3 | 0,3
230027240 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 165 | 86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito Nº5) | PAR | Publicada | 2023-06-07 10:50 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,6
230027236 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 180 | 38 – C. Mayo Gutierrez 2305, esq. Carlos A. López | PDRR | Publicada | 2023-06-07 11:20 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 9 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,9 | <0,1
230027239 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9377 | 365 - Cno. Melilla y Lasagna (Tramo 4 - 6ta línea) | PAL | Publicada | 2023-06-07 11:44 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,9
230027526 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9881 | 16 - Arreguine 3823, esq. Larravide | PARR | Publicada | 2023-06-08 09:35 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,9
230027528 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7730 | 13 - Av. Italia 5589 ( Escuela Nº240) | PDV | Publicada | 2023-06-08 10:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230027527 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 122 | 64 - Veracierto 2741 (predio de Ricard) | PDV | Publicada | 2023-06-08 10:35 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,8
230027529 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 118 | 17 - Salcedo 5644 ( Escuela Nº181) | PDV | Publicada | 2023-06-08 11:00 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,0
230027525 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 142 | 22 - Carlos A. López 4200, esq. Teodoro Fells | PDRR | Publicada | 2023-06-08 11:35 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,2 | 0,3
230027736 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9506 | 2 - Provincias de Vascongadas 1455, esq. F. Bauzá | PARR | Publicada | 2023-06-09 09:25 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,9
230027740 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 131 | 15 - 20 de Febrero 2748, esq. Fray Bentos | PDRR | Publicada | 2023-06-09 09:55 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,9
230027739 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 111 | 69 - Bv. J. B. y Ordoñez 3712, esq. Valladolid | PDRR | Publicada | 2023-06-09 10:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,7
230027737 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 151 | 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-06-09 10:50 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,4
230027738 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 191 | 100 - Fauquet 6358 (Hospital Saint Bois) | PDV | Publicada | 2023-06-09 11:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 4 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,3
230028066 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 132 | 20 – Cno. Maldonado 7371, esq. Cno. T.Galeano | PDRR | Publicada | 2023-06-12 09:40 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230028069 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 16379 | 24- Juan Mac Coll 2014 esq. Durán | PDRR | Publicada | 2023-06-12 10:20 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 19 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,4 | 0,3
230028067 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 12333 | 184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero | PARR | Publicada | 2023-06-12 11:00 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230028068 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 126 | 9 - Pugnalini 1842, esq. José María Penco | PDRR | Publicada | 2023-06-12 11:40 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,7
230028080 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 128 | 11 - Gral. Flores 2121 (Fac. Medicina) | PDV | Publicada | 2023-06-12 12:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,6
230028315 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 120 | 55 - Maldonado 2144, esq. Requena | PDRR | Publicada | 2023-06-13 09:00 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 1,0
230028317 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9737 | 59 - Av. Rivera 4282 esq. M. S. López (Jardín 221) | PDV | Publicada | 2023-06-13 09:40 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 1,0
230028318 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 101 | 3 - Concepción del Uruguay 1710, esq. Est. López | PDRR | Publicada | 2023-06-13 10:20 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,9
230028316 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 146 | 73 - Iguazú 4959 (Escuela Nº205) | PDV | Publicada | 2023-06-13 11:00 | PM.MO.02 | 10 | No Cumple | <1 |  |  | Presencia | Presencia | 1,0 | 0,8
230028608 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 107 | 58 – Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas) | PDV | Publicada | 2023-06-14 09:10 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,7
230028609 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7668 | 27 – Cno. Castro 337, esq. Gral. Hornos | PDRR | Publicada | 2023-06-14 09:50 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,1 | 0,7
230028605 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7304 | 31 - Paso de Morlán 2489 - Frente a Esc. Nº356 | PDV | Publicada | 2023-06-14 10:35 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,8
230028607 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 150 | 77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM) | PDV | Publicada | 2023-06-14 11:20 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 34 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,7 | <0,1
230028606 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 154 | 44 - O. Rodríguez 6799, LG gral. post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-06-14 11:55 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,5
230028827 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 106 | 56 - Miguel Barreiro 3150, esq. 26 de Marzo | PDV | Publicada | 2023-06-15 09:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 0,7
230028828 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 155 | 45 - O. Rodríguez 6799, 5LB, post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-06-15 10:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,0
230028830 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 180 | 38 – C. Mayo Gutierrez 2305, esq. Carlos A. López | PDRR | Publicada | 2023-06-15 11:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,1 | 0,5
230028831 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 181 | 40 - Camino Ariel 5039 (Escuela Nº99) | PDV | Publicada | 2023-06-15 11:35 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 1,0
230028829 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4845 | 34 - Yugoeslavia 747, esq. Emancipación | PDRR | Publicada | 2023-06-15 11:50 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 1,0
230029096 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 112 | 4 - Avenida Italia 6440, esq. Cooper | PDRR | Publicada | 2023-06-16 09:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 3,5 | 0,5
230029098 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 144 | 65 - 8 de Octubre 4212, esq. Villagrán | PDRR | Publicada | 2023-06-16 10:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,6
230029099 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 197 | 75 - Bv. Aparicio Saravia 4483, esq. Hamburgo | PDRR | Publicada | 2023-06-16 11:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,6
230029100 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 198 | 76 - Cno. Colman 4598 (Schneck) | PDRR | Publicada | 2023-06-16 11:21 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230029097 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 102 | 12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel) | PDV | Publicada | 2023-06-16 12:30 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,5
230029210 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 1330 | 14 - Bv. Artigas 1825, esq.Goes (Entrada Shopping) | PDV | Publicada | 2023-06-17 09:00 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,7
230029211 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 137 | 26 - Luis A. de Herrera 4142 (Colegio C. Jackson) | PDV | Publicada | 2023-06-17 09:40 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 62 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,3 | 0,1
230029214 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14173 | 96 - Cuba Frente al 3716 | PDRR | Publicada | 2023-06-17 10:25 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,6
230029213 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7364 | 32 - Cno.Cibils 5150, esq. Cno. Alianza | PDRR | Publicada | 2023-06-17 10:55 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,8
230029212 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 176 | 33 - Camino Tomkinson 2457 (Jardín Infantes IMM) | PDV | Publicada | 2023-06-17 11:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230029342 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 106 | 56 - Miguel Barreiro 3150, esq. 26 de Marzo | PDV | Publicada | 2023-06-19 08:40 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,0
230029343 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 155 | 45 - O. Rodríguez 6799, 5LB, post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-06-19 09:30 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,5
230029345 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 181 | 40 - Camino Ariel 5039 (Escuela Nº99) | PDV | Publicada | 2023-06-19 10:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,1
230029344 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4845 | 34 - Yugoeslavia 747, esq. Emancipación | PDRR | Publicada | 2023-06-19 10:35 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,1
230029560 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 107 | 58 – Av. Italia 2841 (Hosp. Clínicas) | PDV | Publicada | 2023-06-20 09:30 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230029562 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 165 | 86 - O. Rodríguez 6799, C.Pereyra (Depósito Nº5) | PAR | Publicada | 2023-06-20 10:30 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,6
230029558 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 154 | 44 - O. Rodríguez 6799, LG gral. post-cloración-CP | PARR | Publicada | 2023-06-20 10:45 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 1,3
230029559 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 150 | 77 - Av. Lezica 5710 (CUDAM) | PDV | Publicada | 2023-06-20 11:05 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | 16 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 3,3 | <0,1
230029557 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7304 | 31 - Paso de Morlán 2489 - Frente a Esc. Nº356 | PDV | Publicada | 2023-06-20 11:54 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230029561 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7668 | 27 – Cno. Castro 337, esq. Gral. Hornos | PDRR | Publicada | 2023-06-20 12:26 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,8
230029816 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 102 | 12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel) | PDV | Publicada | 2023-06-21 09:20 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,8
230029812 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9881 | 16 - Arreguine 3823, esq. Larravide | PARR | Publicada | 2023-06-21 10:00 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230029814 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7730 | 13 - Av. Italia 5589 ( Escuela Nº240) | PDV | Publicada | 2023-06-21 10:25 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230029813 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 122 | 64 - Veracierto 2741 (predio de Ricard) | PDV | Publicada | 2023-06-21 10:50 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230029815 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 118 | 17 - Salcedo 5644 ( Escuela Nº181) | PDV | Publicada | 2023-06-21 11:15 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230029811 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 142 | 22 - Carlos A. López 4200, esq. Teodoro Fells | PDRR | Publicada | 2023-06-21 11:35 | PM.MO.02 | 9 | Cumple | 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 0,3
230030056 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 183 | 8 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº6) | PAR | Publicada | 2023-06-22 09:25 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,1
230030058 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 8114 | 181 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Gral. Flores) | PDE | Publicada | 2023-06-22 09:35 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,2
230030059 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4017 | 47 - (1D4LB) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-06-22 09:40 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230030060 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 4543 | 48 - (LE) N. Ortiz 3950 (Tanques de Cerrito) | PDRR | Publicada | 2023-06-22 09:50 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230030057 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6574 | 41 – N. Ortiz 3950, Salida Cerrito (Propios) | PDE | Publicada | 2023-06-22 10:15 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 1,0
230030062 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 151 | 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-06-22 10:45 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,1
230030061 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9377 | 365 - Cno. Melilla y Lasagna (Tramo 4 - 6ta línea) | PAL | Publicada | 2023-06-22 11:10 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,1
230030367 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 9506 | 2 - Provincias de Vascongadas 1455, esq. F. Bauzá | PARR | Publicada | 2023-06-23 09:25 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,7 | 0,7
230030371 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 131 | 15 - 20 de Febrero 2748, esq. Fray Bentos | PDRR | Publicada | 2023-06-23 09:55 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,1 | 0,8
230030370 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 111 | 69 - Bv. J. B. y Ordoñez 3712, esq. Valladolid | PDRR | Publicada | 2023-06-23 10:30 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,8
230030373 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 158 | 89 - Norberto Ortiz 3950 (Tanque de Cerrito Nº3) | PAR | Publicada | 2023-06-23 10:50 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 0,4
230030368 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 151 | 46 - (4LB) – Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-06-23 11:20 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 1,1
230030369 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 191 | 100 - Fauquet 6358 (Hospital Saint Bois) | PDV | Publicada | 2023-06-23 11:45 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | 50 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,5 | 0,2
230030372 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 192 | 180 - Av. L. B. Berres 144 (Est. ANCAP S. Vázquez) | PDRR | Publicada | 2023-06-23 12:20 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230030450 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7941 | 51 - L. Carnelli, esq. Soriano (Cinemateca) | PDV | Publicada | 2023-06-24 08:35 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,2
230030448 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 120 | 55 - Maldonado 2144, esq. Requena | PDRR | Publicada | 2023-06-24 08:58 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,9
230030451 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 105 | 54 - Jackson 918, esq. Dr. Lauro Müller | PDRR | Publicada | 2023-06-24 09:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230030449 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 101 | 3 - Concepción del Uruguay 1710, esq. Est. López | PDRR | Publicada | 2023-06-24 09:42 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,7
230030659 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 112 | 4 - Avenida Italia 6440, esq. Cooper | PDRR | Publicada | 2023-06-26 09:35 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,9
230030661 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 144 | 65 - 8 de Octubre 4212, esq. Villagrán | PDRR | Publicada | 2023-06-26 10:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,1 | 0,5
230030662 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 197 | 75 - Bv. Aparicio Saravia 4483, esq. Hamburgo | PDRR | Publicada | 2023-06-26 10:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,6 | 0,1
230030663 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 198 | 76 - Cno. Colman 4598 (Schneck) | PDRR | Publicada | 2023-06-26 11:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 1,5
230030660 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 102 | 12 - Washington frente al 182 (Hospital Maciel) | PDV | Publicada | 2023-06-26 12:10 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,9 | 0,6
230030801 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 1864 | LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21) | PTSE | Publicada | 2023-06-27 07:00 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230030885 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 132 | 20 – Cno. Maldonado 7371, esq. Cno. T.Galeano | PDRR | Publicada | 2023-06-27 09:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,6
230030889 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 16379 | 24- Juan Mac Coll 2014 esq. Durán | PDRR | Publicada | 2023-06-27 10:20 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 180 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 2,1 | <0,1
230030886 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 12333 | 184 - Bv. J. B. y Ordoñez, esq. 28 de Febrero | PARR | Publicada | 2023-06-27 10:55 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,2 | 0,3
230030888 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 126 | 9 - Pugnalini 1842, esq. José María Penco | PDRR | Publicada | 2023-06-27 11:15 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,8
230030887 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 128 | 11 - Gral. Flores 2121 (Fac. Medicina) | PDV | Publicada | 2023-06-27 11:45 | PM.MO.02 | 11 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,7
230031122 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 1330 | 14 - Bv. Artigas 1825, esq.Goes (Entrada Shopping) | PDV | Publicada | 2023-06-28 09:15 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,8
230031123 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 137 | 26 - Luis A. de Herrera 4142 (Colegio C. Jackson) | PDV | Publicada | 2023-06-28 10:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 9 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 1,9 | <0,1
230031126 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 14173 | 96 - Cuba Frente al 3716 | PDRR | Publicada | 2023-06-28 10:45 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,7
230031125 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7364 | 32 - Cno.Cibils 5150, esq. Cno. Alianza | PDRR | Publicada | 2023-06-28 11:15 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,9
230031124 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 176 | 33 - Camino Tomkinson 2457 (Jardín Infantes IMM) | PDV | Publicada | 2023-06-28 11:45 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,5 | 0,8
230031336 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7941 | 51 - L. Carnelli, esq. Soriano (Cinemateca) | PDV | Publicada | 2023-06-29 08:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,8
230031337 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 105 | 54 - Jackson 918, esq. Dr. Lauro Müller | PDRR | Publicada | 2023-06-29 09:05 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,7
230031338 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 7695 | 61 - Gral. Paz 1559, esq. Av. Rivera | PDRR | Publicada | 2023-06-29 10:20 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,7
230031335 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 124 | 6 - Cesar Cortinas 1991, esq. Monés Rosés | PDRR | Publicada | 2023-06-29 10:50 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,6 | 0,7
230031339 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 11632 | 50 - Ramón Estomba 3409 (Zona Centro) | PARR | Publicada | 2023-06-29 11:30 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,7
230031588 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 110 | 63 - Elías Regules 5834 (Zona Este) | PDRR | Publicada | 2023-06-30 09:45 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,7 | 0,7
230031589 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 6983 | 99 - Jacksonville Ruta 8 Km 18,6 (Zona América) | PDRR | Publicada | 2023-06-30 10:45 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,7
230031590 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 143 | 23 - Av. de las Instrucciones 2223 (G. de Lourdes) | PDRR | Publicada | 2023-06-30 11:40 | PM.MO.02 | 10 | No Cumple | 220 | Ausencia | Ausencia | Presencia | Presencia | 2,6 | <0,1
230031586 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 127 | 10 - Avenida Millán 2515 (Hospital Vilardebó) | PDV | Publicada | 2023-06-30 11:50 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,7
230031587 | LABORATORIO CENTRAL | Montevideo | Montevideo | 149 | 39 - (LE) - Cno. Colman 5674 (Zona Oeste) | PDE | Publicada | 2023-06-30 12:10 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | <1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | 0,8 | 0,8

## AACC
Nº Muestra | Solicitado por | Departamento | Localidad | Cód. Pto. Extracción | Punto Extracción | Clase | E.Gestión | F.Extracción | Plan | Temperatura | Clasif. | Het. ufc/mL | CT en 100 mL | CT NMP/100 mL | E. c. NMP/100 mL | C totales en 100 mL | E coli en 100 mL | C totales en 100 mL | E coli en 100 mL | CT NMP/100 mL | CTerm. en 100 mL | E. c. NMP/100 mL | Pseud sp. en 10 mL | P. aerug en 10 mL | Turb. insitu NTU | CL2 L insitu mg/L
230022966 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 4360 | Bruta desde toma nueva (1) | PFSB | Publicada | 2023-05-16 07:00 | PM.MO.18 | 5 | No Clasifica | 22000 | [7 empty] | 6500 |  | 170
230022983 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 1864 | LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21) | PTSE | Publicada | 2023-05-16 07:00 | PM.MO.02 | 5 | Cumple | <1 | [5 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia
230030624 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 8682 | BELASTIQUI (64) | PFS | Publicada | 2023-06-26 09:05 | PM.MO.18 | 7
230030779 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 4360 | Bruta desde toma nueva (1) | PFSB | Publicada | 2023-06-27 07:00 | PM.MO.18 | 7 | No Clasifica | 1700 | [7 empty] | 610 |  | 63
230030801 | AGUAS CORRIENTES-UUM | Montevideo | Montevideo (Aguas Corrientes) | 1864 | LINEA 60 (SALA DE OPERADORES) (21) | PTSE | Publicada | 2023-06-27 07:00 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | <1 | [5 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia

## Sistema San Ramon
Nº Muestra | Solicitado por | Departamento | Localidad | Cód. Pto. Extracción | Punto Extracción | Clase | E.Gestión | F.Extracción | Plan | Temperatura | Clasif. | Het. ufc/mL | CT en 100 mL | CT NMP/100 mL | E. c. NMP/100 mL | C totales en 100 mL | E coli en 100 mL | C totales en 100 mL | E coli en 100 mL | CT NMP/100 mL | CTerm. en 100 mL | E. c. NMP/100 mL | Pseud sp. en 10 mL | P. aerug en 10 mL | Turb. insitu NTU | CL2 L insitu mg/L
230020648 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 7874 | Ruta 6 Km 54.300 | PDEI | Publicada | 2023-05-03 09:06 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | <0,2 | 1,1
230020649 | REGION CENTRO | Canelones | San Bautista | 5427 | Maurat Coret entre Fariñas y Herrera | PDRR | Publicada | 2023-05-03 09:33 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,3 | 0,9
230024492 | REGION CENTRO | Canelones | Sauce | 948 | Ruta 107 y C. R. González | PDRR | Publicada | 2023-05-23 08:40 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 1,0 | 0,9
230024357 | REGION CENTRO | Canelones | Sauce | 1473 | Santa Isabel entre San Vicente y Lavalleja | PDRR | Publicada | 2023-05-23 09:43 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 1,5 | 0,3
230024361 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 546 | TD | PDRT | Publicada | 2023-05-23 12:05 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,3
230024493 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 9248 | San José y 18 de Julio | PDRR | Publicada | 2023-05-23 12:23 | PM.MO.02 | 7 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,7
230024572 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 13379 | Ruta 11 Km 145,200 - Caseta antes Recalque | PDRR | Publicada | 2023-05-24 08:24 | PM.MO.02 | 8 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 1,2
230025971 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-05-31 08:29 | PM.MO.02 | 10 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,2 | 0,3
230029738 | REGION CENTRO | Canelones | Sauce | 1473 | Santa Isabel entre San Vicente y Lavalleja | PDRR | Publicada | 2023-06-20 09:35 | PM.MO.02 | 4 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 1,0 | 0,6
230029739 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 5893 | Ruta 6 km 78.500 | PDRR | Publicada | 2023-06-20 11:18 | PM.MO.02 | 4 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 1,5 | 1,9
230029570 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 546 | TD | PDRT | Publicada | 2023-06-20 11:40 | PM.MO.02 | 4 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 0,4
230029803 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 602 | TD Oficina OSE | PDRT | Publicada | 2023-06-21 09:00 | PM.MO.02 | 5 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,4 | 1,5
230030859 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-06-27 08:27 | PM.MO.02 | 6 | Cumple | [6 empty] | Ausencia | Ausencia |  |  |  | Ausencia | Ausencia | 0,8 | <0,2

## Sistema San ramon-Santa Lucia
Nº Muestra | Solicitado por | Departamento | Localidad | Cód. Pto. Extracción | Punto Extracción | Clase | E.Gestión | F.Extracción | Plan | Clasif. | Turb. insitu NTU | CL2 L insitu mg/L | CL2 T insitu mg/L | Presión Kgf/cm² | C totales en 100 mL6 | E coli en 100 mL7 | Ps. sp. en 10 mL8 | Ps. aerug. en 10 mL9
230020647 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 6327 | Perforación Nº 89.2.015 | PTPE | Publicada | 2023-05-03 08:30 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,6 |  |  | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230020646 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-05-03 08:44 | Prog. Rut. | No Cumple | 0,2 | 0,3 |  | 2,0 | Presencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230020648 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 7874 | Ruta 6 Km 54.300 | PDEI | Publicada | 2023-05-03 09:06 | Prog. Rut. | Cumple | <0,2 | 1,1 |  | 2,8 | Ausencia | Ausencia
230020650 | REGION CENTRO | Canelones | San Bautista | 2827 | TD | PDRT | Publicada | 2023-05-03 09:49 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,0 |  | 2,4 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021084 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 413 | Tanque Regulador Margat | PDRT | Publicada | 2023-05-05 08:27 | Prog. Rut. | Cumple | 0,7 | <0,2 | 0,5 | 4,0 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021085 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 415 | Cont. Herrera y Diego Lamas | PDC | Publicada | 2023-05-05 08:49 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 0,3 |  | 1,6 | Ausencia | Ausencia
230021086 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 932 | B.Nardone entre Ituzaingo y 29 de Diciembre | PDRR | Publicada | 2023-05-05 09:03 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,3 |  | 1,8 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021088 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 3663 | F.Capurro 265 entre Miranda y Lenzúe | PDRR | Publicada | 2023-05-05 09:34 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,3 |  | 2,6 | Ausencia | Ausencia
230021761 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 10112 | Cañada de San Ramón53-PPLER - R. 12 Km 93 - Red | PDC | Publicada | 2023-05-09 11:24 | Remuestreo | No Cumple | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 2,0 | Presencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021762 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 546 | TD | PDRT | Publicada | 2023-05-09 11:50 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,3 |  | 2,5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021763 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 9248 | San José y 18 de Julio | PDRR | Publicada | 2023-05-09 12:10 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | Ausencia | Ausencia
230021764 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 1052 | Planta- Elevada | PTSE | Publicada | 2023-05-09 12:28 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,7 |  | 7,2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230021765 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 7749 | Ruta 64 y Agraciada | PDC | Publicada | 2023-05-09 12:48 | Remuestreo | Cumple | 0,2 | 1,1 |  | 2,2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022287 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 6091 | Ruta 11 km 137 | PDC | Publicada | 2023-05-11 08:37 | Remuestreo | Cumple | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 2,5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022290 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 9208 | Jose Batlle y Ordoñez y Lisandro Garcia | PDEI | Publicada | 2023-05-11 09:58 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,9 |  | 2,8 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022289 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 602 | TD Oficina OSE | PDRT | Publicada | 2023-05-11 10:11 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,6 |  | 2,0 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022499 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 413 | Tanque Regulador Margat | PDRT | Publicada | 2023-05-12 09:04 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,3 |  | 4,0 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022501 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 415 | Cont. Herrera y Diego Lamas | PDC | Publicada | 2023-05-12 09:20 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 0,3 |  | 1,5 | Ausencia | Ausencia
230022502 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 5981 | Batlle entre Mitre y 18 De Julio | PDRR | Publicada | 2023-05-12 09:45 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,4 |  | 2,5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022503 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 3663 | F.Capurro 265 entre Miranda y Lenzúe | PDRR | Publicada | 2023-05-12 10:02 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 0,6 |  | 2,2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230022504 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 5373 | D.Lamas entre Pecoche y Mitre | PDC | Publicada | 2023-05-12 10:18 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,3 |  | 1,5 | Ausencia | Ausencia
230022500 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 932 | B.Nardone entre Ituzaingo y 29 de Diciembre | PDRR | Publicada | 2023-05-12 10:33 | Prog. Rut. | No Cumple | 1,8 | <0,2 | <0,2 | 1,5 | Presencia | Presencia
230023280 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 7490 | Ruta 79 Km 82 (COLONIA ETCHEPARE) | PDV | Publicada | 2023-05-17 07:44 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 3,2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230023581 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-05-18 09:54 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | <0,2 | <0,2 | 1,5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230023801 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 413 | Tanque Regulador Margat | PDRT | Publicada | 2023-05-19 09:11 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,4 |  | 4,3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230023802 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 932 | B.Nardone entre Ituzaingo y 29 de Diciembre | PDRR | Publicada | 2023-05-19 09:25 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | <0,2 | <0,2 | 1,5 | Ausencia | Ausencia
230023803 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 417 | Mevir - Paso Pache | PDC | Publicada | 2023-05-19 10:00 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | <0,2 | <0,2 | 3,2 | Ausencia | Ausencia
230024360 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 5893 | Ruta 6 km 78.500 | PDRR | Publicada | 2023-05-23 11:50 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 1,9 |  | 3,2 | Ausencia | Ausencia
230024362 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 1052 | Planta- Elevada | PTSE | Publicada | 2023-05-23 12:40 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 1,7 |  | 7,2 | Ausencia | Ausencia
230024363 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 7749 | Ruta 64 y Agraciada | PDC | Publicada | 2023-05-23 12:58 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,6 |  | 2,5 | Ausencia | Ausencia
230024572 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 13379 | Ruta 11 Km 145,200 - Caseta antes Recalque | PDRR | Publicada | 2023-05-24 08:24 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,2 |  | 3,0 | Ausencia | Ausencia
230024574 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 9206 | Ruta 7 Km 56 | PDC | Publicada | 2023-05-24 09:00 | Prog. Rut. | Cumple | 0,6 | 0,5 |  | 2,0 | Ausencia | Ausencia
230025971 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-05-31 08:29 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,3 |  | 1,8 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230025970 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 7874 | Ruta 6 Km 54.300 | PDEI | Publicada | 2023-05-31 08:59 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,4 |  | 2,0 | Ausencia | Ausencia
230025972 | REGION CENTRO | Canelones | San Bautista | 5427 | Maurat Coret entre Fariñas y Herrera | PDRR | Publicada | 2023-05-31 09:29 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,9 |  | 1,2 | Ausencia | Ausencia
230025974 | REGION CENTRO | Canelones | San Bautista | 14638 | Escuela N°6-Costa de Pando-Ruta81-km 47.500 | PDC | Publicada | 2023-05-31 10:10 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,3 |  | 6,5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230026399 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 415 | Cont. Herrera y Diego Lamas | PDC | Publicada | 2023-06-02 11:00 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,3 |  | 1,5 | Ausencia | Ausencia
230026400 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 932 | B.Nardone entre Ituzaingo y 29 de Diciembre | PDRR | Publicada | 2023-06-02 11:06 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | <0,2 | <0,2 | 1,5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230026402 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 3663 | F.Capurro 265 entre Miranda y Lenzúe | PDRR | Publicada | 2023-06-02 11:25 | Prog. Rut. | Cumple | 0,8 | 0,4 |  | 2,5 | Ausencia | Ausencia
230026526 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 5893 | Ruta 6 km 78.500 | PDRR | Publicada | 2023-06-03 09:10 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,4 |  | 3,7 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230026525 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 546 | TD | PDRT | Publicada | 2023-06-03 09:40 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,4 |  | 2,2 | Ausencia | Ausencia
230026523 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 1052 | Planta- Elevada | PTSE | Publicada | 2023-06-03 10:07 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 2,2 |  | 6,0 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230027208 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 415 | Cont. Herrera y Diego Lamas | PDC | Publicada | 2023-06-07 09:25 | Prog. Rut. | Cumple | 0,7 | 0,7 |  | 1,5 | Ausencia | Ausencia
230027207 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 5373 | D.Lamas entre Pecoche y Mitre | PDC | Publicada | 2023-06-07 09:40 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 0,9 |  | 1,9 | Ausencia | Ausencia
230027206 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 3663 | F.Capurro 265 entre Miranda y Lenzúe | PDRR | Publicada | 2023-06-07 09:53 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 0,6 |  | 2,9 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230027205 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 5981 | Batlle entre Mitre y 18 De Julio | PDRR | Publicada | 2023-06-07 10:05 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,6 |  |  | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230027556 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 9208 | Jose Batlle y Ordoñez y Lisandro Garcia | PDEI | Publicada | 2023-06-08 10:32 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 1,3 |  | 2,5 | Ausencia | Ausencia
230027557 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 602 | TD Oficina OSE | PDRT | Publicada | 2023-06-08 10:43 | Prog. Rut. | Cumple | 0,5 | 1,3 |  | 1,9 | Ausencia | Ausencia
230028328 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 7490 | Ruta 79 Km 82 (COLONIA ETCHEPARE) | PDV | Publicada | 2023-06-13 08:30 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,6 |  | 3,4 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230028879 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-06-15 11:30 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | <0,2 | <0,2 | 1,6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230029083 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 417 | Mevir - Paso Pache | PDC | Publicada | 2023-06-16 12:10 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | <0,2 | 0,2 | 3,0 | Ausencia | Ausencia
230029187 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 413 | Tanque Regulador Margat | PDRT | Publicada | 2023-06-17 08:40 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,8 |  |  | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230029188 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 932 | B.Nardone entre Ituzaingo y 29 de Diciembre | PDRR | Publicada | 2023-06-17 09:00 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | <0,2 | <0,2 | 1,8 | Ausencia | Ausencia
230029571 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 9248 | San José y 18 de Julio | PDRR | Publicada | 2023-06-20 11:52 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 0,4 |  | 2,0 | Ausencia | Ausencia
230029572 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 1052 | Planta- Elevada | PTSE | Publicada | 2023-06-20 12:15 | Prog. Rut. | Cumple | 0,8 | 1,5 |  | 7,8 | Ausencia | Ausencia
230029573 | REGION CENTRO | Canelones | San Ramón | 7749 | Ruta 64 y Agraciada | PDC | Publicada | 2023-06-20 12:45 | Prog. Rut. | Cumple | 0,3 | 3,4 |  | 2,2 | Ausencia | Ausencia
230029801 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 9207 | Ruta 7 Km 45 | PDC | Publicada | 2023-06-21 08:16 | Prog. Rut. | Cumple | 0,7 | 0,7 |  | 3,5 | Ausencia | Ausencia
230029802 | REGION CENTRO | Canelones | San Jacinto | 13379 | Ruta 11 Km 145,200 - Caseta antes Recalque | PDRR | Publicada | 2023-06-21 08:41 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 0,9 |  | 2,6 | Ausencia | Ausencia
230030859 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 541 | Tanque distribución | PDRT | Publicada | 2023-06-27 08:27 | Prog. Rut. | Cumple | 0,8 | <0,2 | 0,3 | 2,0 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230030860 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Rosa | 7874 | Ruta 6 Km 54.300 | PDEI | Publicada | 2023-06-27 08:55 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,7 |  | 2,6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230030862 | REGION CENTRO | Canelones | San Bautista | 2827 | TD | PDRT | Publicada | 2023-06-27 09:31 | Prog. Rut. | Cumple | 0,2 | 1,4 |  | 2,0 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia
230031549 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 415 | Cont. Herrera y Diego Lamas | PDC | Publicada | 2023-06-30 09:05 | Prog. Rut. | Cumple | 0,4 | 0,6 |  | 1,5 | Ausencia | Ausencia
230031550 | REGION CENTRO | Canelones | Santa Lucia-Colonia Etchepare | 932 | B.Nardone entre Ituzaingo y 29 de Diciembre | PDRR | Publicada | 2023-06-30 09:23 | Prog. Rut. | No Cumple | 0,8 | <0,2 | <0,2 | 1,9 | Presencia | Presencia | Presencia | Presencia